| 序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 油气钻井岩屑现场快速准确检测技术及应用 | 成都理工大学、四川新先达测控技术有限公司、中国石油集团川庆钻探工程有限公司地质勘探开发研究院、重庆长江地质工程研究院有限公司 | 王敏，漆麟，万文杰，周伟，尹平，刘易，罗彤彤，黄开兰 |

提名者及提名意见：

四川省石油学会

我单位已认真审阅了提名书及附件，确认材料真实有效，并按照要求进行公示，对照奖励标准，同意提名申报四川省科技进步奖二等奖。

项目简介：

录井技术是我国石油钻井勘探工作中应用最广泛的技术，其中岩屑录井因其工作效率高、减少施工成本、能弥补岩层特性存在的缺陷三大优点，是目前世界各大油田发现油气显示、了解地下情况最常用、最有效、最直接的方法。本项目研究之前，常用的岩屑录井分为高精准、耗时长的实验室检测和实时快速、精准度低的现场检测两种方式，且岩屑录井多凭经验观察，只能定性描述。

项目组在十余项国家级、省部级计划支持下，针对岩屑录井测试结果高精准度和高时效性两难全、储层评价无法定量（确定是储层评价还是页岩气储层评价）的行业关键难题，历经10年科技攻关，在基础共性技术、核心承载结构、储层评价模型三个方面取得创新型突破，创建了我国页岩气录井解释体系，创新成果如下：

1.创建核脉冲信号处理方法，突破能谱高分辨技术，自主设计自旋转样品测试平台、压样机模具和自动化能量色散X荧光分析测试平台，建立核脉冲信号采集和处理的能谱分析平台。自主研制X射线荧光能量色散岩屑全元素分析仪，实现0.4ppm检出限下4分钟内完成从11号元素（Na）到92号元素（U）的全元素准确、稳定检测。

2.创新核信号与系统处理的理论，利用稳定基线，信号快速成形分离方法，提高计数率并实现快速测量；自主开模高精度凹型样品盒并配套标准模型，提高测量稳定性；通过创新侧开门低本底凹凸层叠式铅室设计，在野外条件下达到室内本底要求。自主研制岩屑伽马能谱分析仪，实现最快2分钟完成岩屑样品的铀（U）、钍（Th）和钾（K）等放射性元素的准确检测。

3.创建元素矿物定量转换模型、交会法地层识别模型，岩性识别准确率98%以上，地层识别准确率100%；创建页岩气储层4个静态评价参数解释模型，解释符合率98%以上，突破了传统上仅能依靠测井评价储层的限制，实现了国内页岩气储层随钻评价从定性到定量的飞跃式突破，成为了行业勘探开发的标准配备。形成了油气层特殊录井解释评价配套技术，丰富和发展了地质录井技术体系。

项目成果获授权发明专利11项、实用新型专利2项、软件著作权3项，出版专著1部，发表论文22篇，参与制定行业标准1项、企业标准3项。经成果转化形成X射线荧光能量色散岩屑全元素分析仪、岩屑伽马能谱分析仪和相匹配的搞准确度解释模型，产品畅销国内外，应用于川渝多项重要工程，适用于页岩气、致密气、煤气层等的开采，储层评价、烃源岩识别、判别沉积环境、复杂岩性的快速识别、地层精细划分、辅助地质导向和储层有利相带判定、膏盐岩地质卡层分析等。累计实现直接经济效益2.15万元，间接经济效益31.54亿元，社会经济效益显著，罗平亚院士等专家评价价本成果整体技术达国际先进水平。

主要知识产权和标准规范等目录

| 序号 | 类别 | 知识产权（标准） 具体名称 | 国家 | 授权号/标准号 | 授权/发布日期 | 权利人（标准起草单位） | 发明人 （标准起草人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明 | 一种新型平头尖顶脉冲成形系统及方法 | 中国 | ZL202110746566.9 | 2022.11.04 | 成都理工大学 | 王敏;范新洋;杨体波;洪旭;周建斌;周伟;刘易;马英杰;廖光辉;谭良 |
| 2 | 发明 | 基于双重遗忘卡尔曼滤波的核辐射脉冲基线估计方法 | 中国 | ZL201210301240.6 | 2015.03.11 | 成都理工大学 | 王敏;周建斌;方方;周伟;刘易;丁卫撑;曹建宇;朱星 |
| 3 | 发明 | 基于RC逆变换的核脉冲信号处理方法 | 中国 | ZL201610347460.0 | 2019.08.13 | 成都理工大学; 四川新先达测控技术有限公司 | 王敏; 周建斌; 洪旭; 费鹏; 周伟; 刘易; 万文杰; 刘颖; 喻杰; 赵祥 |
| 4 | 发明 | 一种自动化能量色散X荧光分析测试平台 | 中国 | ZL201310446659.5 | 2016.03.30 | 四川新先达测控技术有限公司 | 周建斌;钟建军;赵文斌;周伟;王敏;周靖 |
|  | 发明 | 一种核脉冲信号处理方法及系统 | 中国 | ZL202010483539.2 | 2023.05.26 | 四川新先达测控技术有限公司 | 周建斌;喻杰;万文杰 |
|  | 发明 | 脉冲信号处理方法、装置及用户终端 | 中国 | ZL201810090267.2 | 2021.06.15 | 四川新先达测控技术有限公司 | 周建斌;万文杰;喻杰 |
|  | 发明 | 利用元素录井进行沉积岩的岩性识别方法 | 中国 | ZL201610219656.1 | 2020.06.026 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 尹平；唐家琼；瞿子易；阮聪；陈丹；赵朔；景静 |
|  | 发明 | 核脉冲信号处理方法及装置 | 中国 | ZL201910648058.X | 2023.02.03 | 四川新先达测控技术有限公司 | 周建斌;万文杰;喻杰;赵祥;赵文 |
|  | 发明 | 一种核信号的级联冲激卷积成形方法和装置 | 中国 | ZL202210196100.0 | 2022.05.20 | 四川新先达测控技术有限公司 | 周建斌，王敏 |
|  | 发明 | 一种基于数字PZC系统调节脉冲宽度的方法及系统 | 中国 | ZL02010572518.8 | 2023.11.10 | 四川新先达测控技术有限公司 | 周建斌;喻杰;万文杰;李康 |

论文专著目录

| 序号 | - 论文（专著） - 名称/刊名 - /作者 | - 年卷页码 - （xx年xx卷 - xx页） | - 通讯作者（含共同） | - 第一作者（含共同） | - 他引次数 | - 检索数据库 | - 是否含国外单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时核信号数字化脉冲成形关键技术研究/原子能科学技术/ 周建斌, 王敏, 周伟, 朱星, 刘易, 陈宝, 鲁保平, 岳爱忠, 秦力, 何绪新 | 2014,48(2):352-357 | 王敏 | 周建斌 | 48 | 《科学引文数据库》《中国学术期刊网络出版总库》 | 否 |
| 2 | X荧光分析仪中数字基线估计的研究/光谱学与光谱分析/王 敏，周建斌，方 方，施泽明，周 伟，刘 易，曹建宇，朱 星 | 2013,33(01):237-240 | 周建斌 | 王 敏 | 14 | 《科学引文数据库》《中国学术期刊网络出版总库》 | 否 |
| 3 | 元素录井在川渝地区关键层位岩性识别中的应用/地质勘探/尹平,漆麟,朱茜霞,罗利,唐家琼,阮聪,赵磊,梁红 | 2017年第39卷第9期31-38 | 伊平 | 伊平 | 26 | 《科学引文数据库》《中国学术期刊网络出版总库》 | 否 |
| 4 | Gaussian shaper for nuclear pulses based on multilevel cascade convolution/Nuclear Science and Techniques/Min Wang , Jian-Bin Zhou , Xiao-Ping Ouyang , Ying-Jie Ma, Xu Hong | 2022,33(160):1~12 | Zhou Jianbin | Min Wang | 6 | 《科学引文数据库》《中国学术期刊网络出版总库》 | 否 |
| 5 | Trapezoidal pulse shaping for pile-up pulse identification in X-ray spectrometry/ Chinese Physics C/ Zhou Jianbin,Liu Yi*,Hong Xu, Jin Zhou，Ying-Jie Ma，Min Wang，Yun-Chuan Hu，Bao Chen and Ai-Zhong Yue | 2015, 39(6): 068201-1~068201-6 | Zhou Jianbin | Liu, Yi | 15 | 《科学引文数据库》《中国学术期刊网络出版总库》 | 否 |

主要完成人基本情况及对项目贡献：

| 排名 | 姓名 | 工作单位 | 参与项目时间 | 对本项目贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王敏 | 成都理工大学 | 1975.5 | 整体项目的整体规划和行业共性基础理论创新。 |
| 2 | 漆麟 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地质勘探开发研究院 | 1984.12 | 参与项目的整体策划，负责页岩储层表征及评价工作。 |
| 3 | 万文杰 | 四川新先达测控技术有限公司 | 1991.5 | 主要承担部分通信接口研究和高速核脉冲信号获取与处理等工作。 |
| 4 | 周伟 | 四川新先达测控技术有限公司 | 1982.10 | 主要承担机械设计和自动化设计等工作。 |
| 5 | 尹平 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地质勘探开发研究院 | 1969.02 | 对创新成果3做出重要贡献。 |
| 6 | 刘易 | 成都理工大学 | 1978.09 | 在本项目中主要承担快速检测技术及应用的部分辐射测量方法研究。 |
| 7 | 罗彤彤 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地质勘探开发研究院 | 1990.10 | 对创新成果3做出重要贡献。参与项目的整体策划及现场应用与效果评价工作。 |
| 8 | 黄开兰 | 重庆市长江地质工程研究院有限公司 | 1986.04 | 对研究设备成功应用于石油录井现场创新做出了贡献。 |